Пандус рампа складная 4-секционная, 240 см

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/pandus-rampa-skladnaya-knizhkoi-4-sektsionnaya-240-sm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Пандус рампа складная | Технические характеристики: Габариты, мм: ширина не менее 710 и не более 800, длина не менее 2350 и не более 2450, высота бортиков не менее 45 и не более 55 Толщина алюминия: не менее 2мм Ручка для удобства переноски: наличие Секции, шт: не менее 4 Грузоподъемность, кг – не менее 270 Вес, кг — не более 26 |