Унитаз для инвалидов детский(Детский Стандарт тарельчатый)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/detskii-unitaz-kompakt-690kh310kh550-mm>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Унитаз для инвалидов детский | Назначение:  Экономичный унитаз с высокой посадкой разработан специально для детей с ограниченными двигательными возможностями.  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 290х680х540 не более 300х700х560  – Высота чаши, мм: не менее 340 не более 360  – Полезный объем бачка, л: не менее 6  – Подвод воды: нижний  – Тип полочки: тарельчатый  – Тип выпуска: косой, горизонтальный под углом  – Тип слива: кнопочный однорежимный  – Материал:  унитаз: керамика  сиденье с крышкой: полипропилен  В комплекте:  1. Напольная чаша, шт: не менее 1  2. Сливной бачок, шт: не менее 1  3. Арматура для сливного бачка, шт: не менее 1.  4. Сиденье (без крышки), шт: не менее 1  5. Набор крепежных элементов, шт: не менее 1 |