Унитаз для инвалидов детский(Детский Стандарт тарельчатый)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/detskii-unitaz-kompakt-690kh310kh550-mm>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Унитаз для инвалидов детский | Назначение:Экономичный унитаз с высокой посадкой разработан специально для детей с ограниченными двигательными возможностями.Характеристики:– Размер, мм: не менее 290х680х540 не более 300х700х560– Высота чаши, мм: не менее 340 не более 360– Полезный объем бачка, л: не менее 6– Подвод воды: нижний– Тип полочки: тарельчатый– Тип выпуска: косой, горизонтальный под углом– Тип слива: кнопочный однорежимный– Материал:унитаз: керамикасиденье с крышкой: полипропиленВ комплекте:1. Напольная чаша, шт: не менее 12. Сливной бачок, шт: не менее 13. Арматура для сливного бачка, шт: не менее 1.4. Сиденье (без крышки), шт: не менее 15. Набор крепежных элементов, шт: не менее 1 |