Сенсорный дозатор мыла для людей с ограниченными возможностями, 210 x 140 x 105мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-dozator-dlya-liudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-210-x-140-x-105mm>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сенсорный дозатор мыла | Назначение:  Сенсорный дозатор мыла для людей с ограниченными возможностями, подходить для туалетных комнат со средней проходимостью  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 210х140х105 не более 220х150х110  – Зона срабатывания сенсорного датчика, мм: не менее 50 не более 100  – Материал: ударопрочный пластика АВS (или эквивалент).  – Световая индикация выдачи жидкого мыла: наличие  – Возможность контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе: наличие  – Питание от батареек, шт: не более 4.  – Объем, мл: не менее 450  – Дозировка одного нажатия, мл: не менее 1  – Тип управления: автоматический;  – Корпус: полупрозрачный  В комплекте:  1. Дозатор автоматический: наличие.  2. Комплект крепежа: наличие.  3. Паспорт: наличие |