Сенсорный дозатор мыла для людей с ограниченными возможностями, 210 x 140 x 105мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sensornyi-dozator-dlya-liudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-210-x-140-x-105mm>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сенсорный дозатор мыла | Назначение:Сенсорный дозатор мыла для людей с ограниченными возможностями, подходить для туалетных комнат со средней проходимостьюХарактеристики:– Размер, мм: не менее 210х140х105 не более 220х150х110– Зона срабатывания сенсорного датчика, мм: не менее 50 не более 100– Материал: ударопрочный пластика АВS (или эквивалент).– Световая индикация выдачи жидкого мыла: наличие– Возможность контролировать уровень жидкого мыла в дозаторе: наличие– Питание от батареек, шт: не более 4.– Объем, мл: не менее 450– Дозировка одного нажатия, мл: не менее 1– Тип управления: автоматический;– Корпус: полупрозрачныйВ комплекте:1. Дозатор автоматический: наличие.2. Комплект крепежа: наличие.3. Паспорт: наличие |