Лента резиновая тактильная противоскользящая самоклеящаяся, ширина 29 мм, намот 25 м

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/taktilnaya-protivoskolzyaschaya-lenta-na-samokleyascheisya-osnove>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Лента резиновая тактильная | Назначение:  Лента предназначена для обозначения безопасного пути движения в помещениях для слабовидящих и людей с полным отсутствием зрения.  Характеристики:  – Тип: тактильная противоскользящая самоклеящаяся  – Материал: термоэластопласт или эквивалент  – Самоклеящеяся основа: наличие  – Высота тактильного индикатора, мм: не менее 3  – Ширина, мм: не менее 29 не более 30  – Длина рулона, м: не менее 25  – Температурный диапазон эксплуатации, градус С: от -40 до +40 |