Стол для инвалидов колясочников СИ-1

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/stol-dlya-invalidov-kolyasochnikov-si-1>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Стол для инвалидов колясочников СИ-1  | Назначение:Стол для инвалидов-колясочников позволяет с комфортом размещаться взрослым и детям на коляске или стуле, место для ног просторное, свободное, не сковывает движения.Характеристики:– Размер крышки стола, мм: не менее 950х500 не более 1050х650– Радиусный вырез на крышке стола: наличие– Ширина радиусного выреза, мм: не менее 580 не более 620.– Глубина радиусного выреза, мм: не менее 95 не более 105– Регулировка по высоте: наличие– Границы настройки высоты, мм: от не менее 600 до не более 950– Каркас стола: металлические трубы– Покрытие каркаса: защитно-декоративное полимерное или эквивалент |