Зеркало для инвалидов 500х700 поворотное В АЛЮМИНИИ

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/zerkalo-dlya-invalidov-500kh700-povorotnoe>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Зеркало для инвалидов | Назначение:  Зеркало предназначено для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, а также для пожилых людей и людей невысокого роста.  Характеристики:  – Тип зеркала: поворотное антивандальное и травмобезопасное  – Покрытие обратной стороны зеркала: специальная защитная от трещин пленка,  – Размер, мм: не менее 500х700 не более 510х710  – Вес, кг: не более 7  – Материалы:  полотно зеркала: стекло  каркас: металл  – Крепление: пристенный кронштейн на саморезы  – Рукояти для регулировки угла наклона: наличие |