Зеркало для инвалидов 500х700 поворотное В АЛЮМИНИИ

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/zerkalo-dlya-invalidov-500kh700-povorotnoe>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Зеркало для инвалидов | Назначение:Зеркало предназначено для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, а также для пожилых людей и людей невысокого роста.Характеристики:– Тип зеркала: поворотное антивандальное и травмобезопасное– Покрытие обратной стороны зеркала: специальная защитная от трещин пленка,– Размер, мм: не менее 500х700 не более 510х710– Вес, кг: не более 7– Материалы:полотно зеркала: стеклокаркас: металл– Крепление: пристенный кронштейн на саморезы– Рукояти для регулировки угла наклона: наличие |