Автоматический доводчик двери

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/avtomaticheskii-dovodchik-dveri>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Автоматический доводчик двери  | Назначение:Автоматический открыватель (доводчик) двери для различных дверей с поворотно-откидным открыванием.Характеристики:– Вид: Механизм с электрическим приводом и электронным управлением.– Параметры двери:ширина, мм: не более 1200вес, кг: не более 120– Угол открытия, градус: не менее 70 не более 150– Источник питания: AC220v или эквивалент– Номинальная мощность, W: не менее 45– Регулировка времени открывания/закрывания: наличие,– Регулировка скорости открытия/закрытия: наличие– Время удержания открытия, сек: не более 120– Размер, мм: от не менее 500х70х100 не более 520х90х130В комплекте:1. Автоматический дверной доводчик: наличие;2. Установочные кронштейны: наличие;3. Установочные болты: наличие;4. Пульт настроек: наличие;5. Беспроводной пульт дистанционного управления (включая 1 приемный модуль, 2 пульта дистанционного управления): наличие;6. Инструкция по эксплуатации, Сертификат, Гарантийный талон: наличие. |