Автоматический доводчик двери

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/avtomaticheskii-dovodchik-dveri>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Автоматический доводчик двери | Назначение:  Автоматический открыватель (доводчик) двери для различных дверей с поворотно-откидным открыванием.  Характеристики:  – Вид: Механизм с электрическим приводом и электронным управлением.  – Параметры двери:  ширина, мм: не более 1200  вес, кг: не более 120  – Угол открытия, градус: не менее 70 не более 150  – Источник питания: AC220v или эквивалент  – Номинальная мощность, W: не менее 45  – Регулировка времени открывания/закрывания: наличие,  – Регулировка скорости открытия/закрытия: наличие  – Время удержания открытия, сек: не более 120  – Размер, мм: от не менее 500х70х100 не более 520х90х130  В комплекте:  1. Автоматический дверной доводчик: наличие;  2. Установочные кронштейны: наличие;  3. Установочные болты: наличие;  4. Пульт настроек: наличие;  5. Беспроводной пульт дистанционного управления (включая 1 приемный модуль, 2 пульта дистанционного управления): наличие;  6. Инструкция по эксплуатации, Сертификат, Гарантийный талон: наличие. |