Световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема, пара (25х15 см)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/mayak-svetovoy-dlya-dvernyh-proemov>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Световые маяки | Назначение:Комплект световых маяков предназначен для светового обозначения дверного проема, расположенного внутри помещения, а также опасных участков.Характеристики:– Вид: маяк состоит из основания, печатной платы с радиоэлементами и крышки, и тактильной таблички– Количество маяков, шт: не менее 2– Количество тактильных табличек, шт: не менее 2– Размер каждой таблички, мм: не менее 240х140х20 не более 260х160х30– Диаметр каждого маяка, мм: не менее 85 не более 95– Цвет свечения маяка: красный– Цвет таблички: желтый/черный– Материал таблички: ПВХ или эквивалент– Надпись на табличках шрифтом Брайля: «правая сторона дверного проёма» и «левая сторона дверного проёма»– Питание, В: не менее 220В– Потребляемая мощность, Вт: не более 8– Ток потребления, мА: не более 60– Освещенность, Лк: не менее 500– Угол обзора, градус: не менее 180– Монтаж: настенное накладное крепление |