Зеркало настенное поворотное 600х400мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/zerkalo-nastennoe-povorotnoe-protivooskolochnoe?size=211>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Зеркало настенное поворотное | Назначение:  Противоосколочное, антивандальное зеркало используется в общественных санузлах и ванных комнатах при оборудовании санузлов для людей с ограниченными возможностями.  Характеристики:  – Тип: Антивандальное, противоосколочное  – Размеры зеркала, мм: не менее 590х390 не более 610х410  – Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304 или эквивалент  – Обработка лицевой поверхности: электроплазменная полировка или эквивалент  – Обработка задней поверхности: проклейка специальной укрепляющей пленкой  – Крепление к стене: не менее 2 фланца по 2 крепления  – Ручка для регулировки угла наклона: наличие |