Зеркало настенное поворотное 600х400мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/zerkalo-nastennoe-povorotnoe-protivooskolochnoe?size=211>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Зеркало настенное поворотное  | Назначение:Противоосколочное, антивандальное зеркало используется в общественных санузлах и ванных комнатах при оборудовании санузлов для людей с ограниченными возможностями.Характеристики:– Тип: Антивандальное, противоосколочное– Размеры зеркала, мм: не менее 590х390 не более 610х410– Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 304 или эквивалент– Обработка лицевой поверхности: электроплазменная полировка или эквивалент– Обработка задней поверхности: проклейка специальной укрепляющей пленкой– Крепление к стене: не менее 2 фланца по 2 крепления– Ручка для регулировки угла наклона: наличие |