Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/universalnyi-travmobezopasnyi-derzhatel-kriuchok-iz-nerzhaveiuschei-stali-belyi

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Универсальный травмобезопасный держатель (крючок) из нержавеющей стали | Назначение: Крючок-держатель с тактильной табличкой предназначены для установки в гардеробных, спортивных раздевалках, санузлах доступных для МГН. Характеристики: Вид: крючок-держатель со стилизованным изображением в виде костылей для обозначения назначения изделия и прямоугольной тактильной табличкой. – Крючок: размер, мм: не менее 35х90х100 не более 45х100х110 максимальная нагрузка, кг: не более 16 материал: нержавеющая сталь марки AISI 304 или эквивалент – Табличка: размер, мм: не менее 145х205 не более 155х215 толщина, мм: не менее 3 материал: ударопрочный пластик полистирол или эквивалент цвет: белый, чёрный надпись шрифтом Брайля: наличие; – Крепление: настенное |