Сушилка для рук для МГН

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/sushilka-dlya-ruk-dlya-mgn>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Сушилка для рук | Назначение:Электрическая сенсорная (бесконтактная) сушилка для рук для инвалидов (для установки в санузлах для инвалидов) предназначена для быстрой, комфортной и гигиеничной сушки рук потоком нагретого воздуха.Характеристики:– Габариты, мм: не менее 240х230х240– Мощность, Вт: не менее 2000– Материал корпуса: высококачественный ABS-пластик или эквивалент.– Время сушки, сек: не менее 15.– Температура исходящего воздуха, °С: от 50 до 65.– Скорость исходящего потока воздуха, м/с: не менее 16.– Зона срабатывания сенсора, мм: не менее 50 не более 200.– Класс влагозащиты IPX1: наличие.– Низкий уровень шума: наличие.– Тип монтажа: настенный.Комплектация:1. Сушилка для рук: наличие.2. Набор креплений: наличие.3. Инструкция: наличие. |