(WH110466) Раковина для инвалидов полукруглая DS SB55(Бриз-60) \_ВНИМ\_ЕСТЬ\_ИХ\_АРТ

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-dlya-invalidov-polukruglaya-ds-sb55?size=372>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Раковина | Назначение:Раковина для инвалидов полукруглая для адаптации туалетных комнат. Характеристики:– Вид: раковина полукруглая универсальная с отверстием под смеситель– Размер, мм: не менее 605х495х200 не более 610х500х205– Материал: Фарфор/ керамика– Цвет: Белый– Форма: Полукруглая– Перелив: наличие– Отверстие под смеситель: в центре |