Раковина для инвалидов DS Y1 635х556х250мм с кронштейном

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-dlya-invalidov-ds-y1>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Раковина для инвалидов  | Назначение:Раковина настенная с вогнутым передним краем, с бортиком, с отверстием для смесителя, с переливным отверстием предназначена для оснащения санузла для лиц с ограниченными возможностями.Характеристики:– Форма раковины: с вогнутым передним краем,– Бортик: наличие,– Отверстие для смесителя: наличие,– Материал: санфарфор керамика или эквивалент– Цвет: белый,– Размер, мм: не менее 600х500х200 не более 640х560х260– Функционал: с переливом– Тип установки: к стенеВ комплекте:1. Раковина: наличие2. Обрамление перелива: наличие3. Набор крепежных элементов: наличие |