Персональная индукционная система/Тестер для индукционной системы

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/tester-dlya-induktsionnoi-sistemy>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Персональная индукционная система/Тестер для индукционной системы | Назначение:  Портативное вспомогательное прослушивающее устройство усиливает звук телефона, телевизора или радио, а также может использоваться как альтернатива слуховому аппарату.  Характеристики:  – Режим передачи: Цифровой стереосигнал  – Несущая частота, ГГц: не менее 2,4  – Рабочее напряжение: Передатчик 6В/ 0,6А  – Ресивер: 3, В 1200мА  – Встроенная литиевая аккумуляторная батарея: наличие  – Частотная характеристика, Гц: не менее 20  – Искажения, %: не более 0,5  – Отношение сигнал/шум, дБ: не более 75  – Разделение каналов, дБ: не менее 60  – Дальность действия на открытой местности, м: не менее 22  – Максимальная радиочастотная мощность, дБм: не менее 10  – Диапазон частот, ГГц: от 2,406 до 2,472  В составе:  1.Радиоуправляемые наушники, шт: не менее 1  2. Зарядная станция, шт: не менее 1  3. Адаптер Питания, шт: не менее 1  4. Оптический Кабель, шт: не менее 1  5. Гнездовой Разъем 3,5 мм для Подключения 2 Штекеров RCA Кабель-адаптера, шт: не менее 1  6. Руководство по Эксплуатации, шт: не менее 1. |