Портативный видеоувеличитель с LCD экраном DS3 3.5HD

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/portativnyi-videouvelichitel-s-lcd-ekranom-ds3-3-5hd>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Портативный видеоувеличитель с LCD экраном | Назначение:  Портативный видеоувеличитель является техническим средством реабилитации для слабовидящих людей и инвалидов с нарушениями функции зрения.  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 120х70х30 не более 135х85х40  – Экран, дюйм: не менее 3,5  – Диапазон увеличения: от не менее 2х до не более 25х  – Вес, гр: не менее 110 не более 150  – Время непрерывного использования без подзарядки, час: не менее 2х не более 3х  – Время полной зарядки, час: не более 6  – Режимы отображения: полноцветный/черно-белый/черный на белом/белый на черном/синий на белом/белый на синем/желтый на синем/синий на желтом: наличие  – Режим стоп-кадр: наличие  – Режим фиксации изображения: наличие  – Кнопки управления, шт: не менее 3;  – Автоматическое отключение при ожидании, мин: не менее 3  – Питание литиионый аккумулятор: AAA или эквивалент  – Возможен вывод изображения на телевизор или монитор: наличие.  В комплекте:  1. Портативный видеоувеличитель, шт: не менее 1.  2. USB кабель шт: не менее 1.  3. TV кабель шт: не менее 1.  4. Аккумуляторные батареи ААА шт: не менее 3.  5. Протирочная ткань шт: не менее 1.  6. Чехол для хранения прибора шт: не менее 1 |