Портативный видеоувеличитель с LCD экраном DS3 3.5HD

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/portativnyi-videouvelichitel-s-lcd-ekranom-ds3-3-5hd>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Портативный видеоувеличитель с LCD экраном  | Назначение:Портативный видеоувеличитель является техническим средством реабилитации для слабовидящих людей и инвалидов с нарушениями функции зрения.Характеристики:– Размер, мм: не менее 120х70х30 не более 135х85х40– Экран, дюйм: не менее 3,5– Диапазон увеличения: от не менее 2х до не более 25х– Вес, гр: не менее 110 не более 150– Время непрерывного использования без подзарядки, час: не менее 2х не более 3х– Время полной зарядки, час: не более 6– Режимы отображения: полноцветный/черно-белый/черный на белом/белый на черном/синий на белом/белый на синем/желтый на синем/синий на желтом: наличие– Режим стоп-кадр: наличие– Режим фиксации изображения: наличие– Кнопки управления, шт: не менее 3;– Автоматическое отключение при ожидании, мин: не менее 3 – Питание литиионый аккумулятор: AAA или эквивалент– Возможен вывод изображения на телевизор или монитор: наличие.В комплекте:1. Портативный видеоувеличитель, шт: не менее 1.2. USB кабель шт: не менее 1.3. TV кабель шт: не менее 1.4. Аккумуляторные батареи ААА шт: не менее 3.5. Протирочная ткань шт: не менее 1.6. Чехол для хранения прибора шт: не менее 1 |