Визуально – акустическая система D-Strana

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/vizualno-akusticheskaya-sistema-d-strana>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Визуально – акустическая система  | Назначение:Визуально–акустическая система - вспомогательное средство ориентировки для социально-средовой реабилитации и абилитации для инвалидов.Характеристики:– Размер, мм:: 1650×370×90– Материал корпуса: двухслойный аллюминий, не горючий пластик.– Степень защиты: не менее IP54.– Удлинитель USB порта с расширяемой памятью и регулятором громкости: наличие– Шаг пикселя, мм: 10.– Разрешение, пиксель: не менее 128х32.– Размер светодиодов, мм: не менее 5– Яркость свечения, Кд: не менее 4,5. – Цвет свечения: полноцветный– Мощность акустической системы, Вт: не менее 20– Датчик температуры: наличие– Пульт ДУ: наличие– Функция автоотключения: наличие– Датчик освещенности для автоматической регулировки яркости: наличие– Диапазон рабочих температур, градус С: от -40 до +50– Питание: 220 В/50Гц.– Максимальная потребляемая мощность, Вт: не более 200. |