Смеситель локтевой для МГН настенный

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/smesitel-loktevoi-dlya-mgn>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Смеситель локтевой | Назначение:  Смеситель локтевой с длинной ручкой отлично подойдет для медицинских учреждений, а также людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для местного использования (кухни, ванные комнаты, санузлы).  Характеристики:  – Назначение смесителя: для умывальника.  – Тип: настенный  – Ручка длинная: наличие  – Материал корпуса: прочный сплав алюминия с кремнием или эквивалент.  – Покрытие корпуса: хром или эквивалент.  – Запорный механизм: керамический картридж или эквивалент  – диаметр картриджа, мм: не менее 35, не более 45.  – Излив: S-образный, поворотный.  – Длина излива, мм: не менее 190 не более 210.  – Рабочая температура, градус С: не более +80.  – Максимальное давление, бар: не более 10.  В комплекте:  1. Смеситель, шт: не менее 1,  2. Излив, шт: не менее 1,  3. Эксцентрик с отражателем, шт: не менее 2,  4. Паспорт (с гарантийным талоном): наличие. |