E 14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200, ПВХ

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/e-14-napravlenie-k-evakuatsionnomu-vykhodu-po-lestnitse-vniz?size=236>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Направление к эвакуационному выходу | Назначение:Знак безопасности для указания направления движения лестнице вниз.Характеристики:– Размер, мм: не менее 195х195 не более 205x205– Материал: ПВХ или эквиваленттолщина, мм: не менее 3– Соответствие ГОСТ: наличие– Способ крепления: двухсторонний скотч или эквивалент– Изображение согласно выбранному макету: наличие |