E 14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз 200х200, ПВХ

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/e-14-napravlenie-k-evakuatsionnomu-vykhodu-po-lestnitse-vniz?size=236>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Направление к эвакуационному выходу | Назначение:  Знак безопасности для указания направления движения лестнице вниз.  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 195х195 не более 205x205  – Материал: ПВХ или эквивалент  толщина, мм: не менее 3  – Соответствие ГОСТ: наличие  – Способ крепления: двухсторонний скотч или эквивалент  – Изображение согласно выбранному макету: наличие |