Педаль смыва для унитаза

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/pedal-smyva-dlya-unitaza>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Педаль смыва для унитаза  | Назначение:Устройство предназначено для осуществления слива воды в унитазе с помощью воздействия на ножную педаль. Характеристики:– Пневмоприводный механизм, шт: не менее 1.– Педаль со шлангом, шт: не менее 1:длина шланга, см: не менее 100.– Фиксатор для шланга, шт: не менее 2.– Информационная наклейка: наличие.– Паспорт изделия: наличие. |