Удлинитель гибкий для унитаза 110мм. (длина мин-200мм., макс-360мм.)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/udlinitel-gibkii-dlya-unitaza-110mm>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Удлинитель гибкий для унитаза | Назначение:  Удлинитель гибкий выполняет функцию фановых труб и предназначен для соединения унитаза с канализационной трубой.  Характеристики:  – Тип: гибкий гофрированный  – Длина трубы, мм: не менее 210 не более 360  – Выход на канализацию, мм: не менее 100 не более 120. |