Раковина для инвалидов Y11 510х590х210 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-dlya-invalidov-y11-510kh590kh210-mm>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Раковина для инвалидов | Назначение:  Раковина предназначена для оснащения санузла для лиц с ограниченными возможностями.  Характеристики:  – Форма раковины: с вогнутым передним краем,  – Бортик: наличие,  – Отверстие для смесителя: наличие,  – Материал: санфарфор/ керамика или эквивалент  – Цвет: белый,  – Размер, мм: не менее 500х580х200 не более 520х600х220  – Функционал: с переливом  – Тип установки: к стене  В комплекте:  1. Умывальник: наличие  2. Обрамление перелива: наличие |