Раковина для инвалидов Y11 510х590х210 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/rakovina-dlya-invalidov-y11-510kh590kh210-mm>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Раковина для инвалидов | Назначение:Раковина предназначена для оснащения санузла для лиц с ограниченными возможностями.Характеристики:– Форма раковины: с вогнутым передним краем,– Бортик: наличие,– Отверстие для смесителя: наличие,– Материал: санфарфор/ керамика или эквивалент– Цвет: белый,– Размер, мм: не менее 500х580х200 не более 520х600х220– Функционал: с переливом– Тип установки: к стенеВ комплекте:1. Умывальник: наличие2. Обрамление перелива: наличие |