Набор для комплексного оснащения здания тактильной продукции

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/nabor-dlya-kompleksnogo-osnascheniya-zdaniya-taktilnoi-produktsii>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Набор для комплексного оснащения здания тактильной продукции  | Назначение:Универсальное решение — готовый набор для комплексного оснащения здания тактильной продукцией и обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями ко всем объектам инфраструктурыВ комплект входят:1. Комплексная тактильная табличка для кабинетов 100х300мм, ПОЛИСТИРОЛ, шт: не менее 10.2. Визуальный знак "Доступность для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках" ГОСТ Р 521131, ПОЛИСТИРОЛ, шт: не менее 13. Визуальный знак "Доступность для инвалидов по слуху" ГОСТ Р 521131, ПОЛИСТИРОЛ, шт: не менее 14. Тактильно-визуальный знак "Доступность для инвалидов по зрению" ГОСТ Р 521131, ПОЛИСТИРОЛ, шт: не менее 15. Тактильно-визуальный знак "Туалет для инвалидов" ГОСТ Р 521131, ПОЛИСТИРОЛ, шт: не менее 2.6. Визуальный знак "Уступите дорогу человеку с белой тростью" ГОСТ Р 521131, ПОЛИСТИРОЛ, шт: не менее 17. Визуальные знаки "Направления движения, прямая стрелка" ГОСТ Р 521131, ПОЛИСТИРОЛ, шт: не менее 1.8. Тактильная мнемосхема помещения / санузла 200х300мм, ПОЛИСТИРОЛ/ОРГ. СТЕКЛО, шт: не менее 19. Тактильная мнемосхема 610х470мм, ПОЛИСТИРОЛ, шт: не менее 110. Тактильные таблички и вывески с азбукой Брайля 400х600 мм, шт: не менее 111. Визуальный знак "Помещение (зона) оборудовано индукционной петлей" ГОСТ Р 521131, ПОЛИСТИРОЛ, шт: не менее 1 |