Табло-приемник для отображения вызовов с кнопок Ibells APE108

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnoe-tablo-otobrazheniya-vyzova-ibells-ape108>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Табло-приемник для отображения вызовов с кнопок Ibells  | Назначение:Беспроводное табло для отображения вызовов .Характеристики:– Вид: табло снабжено интегрированным антенным модулем для усиления приёма радиосигнала– Размер, мм: не менее 200х120х25 не более 205х140х35– Радиус приёма сигнала в открытом пространстве, м: не менее 100– Индикация вызова: мелодия– Одновременное отображение вызовов, шт: не менее 3– Вызов на дисплее отображается буквенно-цифровыми символами: наличие– Крепление: подставка или саморезами к стене– Цвет: чёрный– Частота, МГц: не менее 430 не более 435– Материал: пластик– Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A или эквивалент |