Табло-приемник для отображения вызовов с кнопок Ibells APE108

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnoe-tablo-otobrazheniya-vyzova-ibells-ape108>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Табло-приемник для отображения вызовов с кнопок Ibells | Назначение:  Беспроводное табло для отображения вызовов .  Характеристики:  – Вид: табло снабжено интегрированным антенным модулем для усиления приёма радиосигнала  – Размер, мм: не менее 200х120х25 не более 205х140х35  – Радиус приёма сигнала в открытом пространстве, м: не менее 100  – Индикация вызова: мелодия  – Одновременное отображение вызовов, шт: не менее 3  – Вызов на дисплее отображается буквенно-цифровыми символами: наличие  – Крепление: подставка или саморезами к стене  – Цвет: чёрный  – Частота, МГц: не менее 430 не более 435  – Материал: пластик  – Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A или эквивалент |