Кнопка вызова APE301 ( Белый)

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/besprovodnaya-vlagozaschischennaya-knopka-vyzova-ibells-ape301>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Кнопка вызова | Назначение:  Беспроводная кнопка вызова  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 60х60х32 не более 70х70х40  – Радиус приёма сигнала в открытом пространстве, м: не менее 100  – Крепление: саморез или двусторонний скотч  – Цвет: белый  – Частота, МГц: не менее 433,92  – Материал: пластик  – Питание: от батарейки  – Индикация вызова: световая индикация |