Репитер сигнала APE401

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/repiter-signala-ape401>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Репитер сигнала | Назначение:Репитер или усилитель сигнала применяется в местах установки кнопок вызова персонала для повышения радиуса их работы.Характеристики:– Размер, мм: не менее 150х80х25 не более 160х90х35– Радиус приёма сигнала, м: не менее 100– Рабочая частота, МГц: не менее 430 не более 434– Материал: пластик– Питание: от сети через адаптер AC220V/50HZ-DC12V/1A или эквивалент– Распознает сигналы, кнопок: не менее 100 |