(КИТАЙ)Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA CYW462

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/unitaz-dlya-invalidov-sootvetstvuiuschii-normam-dstrana-cyw462>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA  | Назначение:Экономичный унитаз с высокой посадкой был разработан специально для пожилых людей и для людей с ограниченными двигательными возможностями.Характеристики:– Габариты, мм: не менее 690х350х860 не более 710х360х880– Размер чаши (ДхВхШ), мм: не менее 690х440х350 не более 710х460х360– Высота унитаза с бачком, мм: не менее 850 не более 900– Ширина бачка, мм: не менее 370 не более 380– Выпуск: горизонтальный– Цвет: белый– Материал: керамика– Тип чаши: Воронкообразная– Смыв: КруговойВ составе:1.Напольная чаша, шт: не менее 1.2. Сливной бачок, шт: не менее 1.3. Арматура для сливного бачка, шт: не менее 1.4. Крышка сиденье, шт: не менее 1.5. Набор крепежных элементов, шт: не менее 1 |