(КИТАЙ)Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA CYW462

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/unitaz-dlya-invalidov-sootvetstvuiuschii-normam-dstrana-cyw462>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA | Назначение:  Экономичный унитаз с высокой посадкой был разработан специально для пожилых людей и для людей с ограниченными двигательными возможностями.  Характеристики:  – Габариты, мм: не менее 690х350х860 не более 710х360х880  – Размер чаши (ДхВхШ), мм: не менее 690х440х350 не более 710х460х360  – Высота унитаза с бачком, мм: не менее 850 не более 900  – Ширина бачка, мм: не менее 370 не более 380  – Выпуск: горизонтальный  – Цвет: белый  – Материал: керамика  – Тип чаши: Воронкообразная  – Смыв: Круговой  В составе:  1.Напольная чаша, шт: не менее 1.  2. Сливной бачок, шт: не менее 1.  3. Арматура для сливного бачка, шт: не менее 1.  4. Крышка сиденье, шт: не менее 1.  5. Набор крепежных элементов, шт: не менее 1 |