Табло световое свободно/занято с датчиком движения 340х140х20 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/tablo-svetovoe-svobodno-zanyato-s-datichkom-dvizhenie>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Табло световое | Назначение:  Табло световое  Характеристики:  – Блок активации табло: наличие  – Световое табло с постоянным содержанием - "занято" и "свободно": наличие  – Датчик движения: наличие  – Датчик определяет наличие движения объекта в контролируемой зоне: наличие  – Кабель питания, м: не менее 1  – Габаритные размеры (без блока управления), мм: не менее 340х140х20 не более 350х150х30  – Материал изготовления: алюминиевый профиль, пластик  – Напряжение питания, В: 220  – Потребляемая мощность, Вт: не более 6  – Расстояние обнаружения, м: не более 7 |