Табло световое свободно/занято с датчиком движения 340х140х20 мм

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/tablo-svetovoe-svobodno-zanyato-s-datichkom-dvizhenie>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Табло световое  | Назначение:Табло световое Характеристики:– Блок активации табло: наличие– Световое табло с постоянным содержанием - "занято" и "свободно": наличие– Датчик движения: наличие– Датчик определяет наличие движения объекта в контролируемой зоне: наличие– Кабель питания, м: не менее 1– Габаритные размеры (без блока управления), мм: не менее 340х140х20 не более 350х150х30– Материал изготовления: алюминиевый профиль, пластик– Напряжение питания, В: 220– Потребляемая мощность, Вт: не более 6– Расстояние обнаружения, м: не более 7 |