Световое табло свободно/занято 340х140х20 мм.

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/svetovoe-tablo-svobodno-zanyato>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Световое табло  | Назначение:Табло световое Характеристики:– Размер, мм: не менее 340х140х20 не более 350х150х30– Материал:корпус: декоративный профиль серебристый,лицевая панель: акриловое стекло, затянутое пленкой.– Цвет свечения: красный "ЗАНЯТО", зеленый "СВОБОДНО"– Подсветка: внутренняя, светодиодная– Условия эксплуатации, градус С: От -5 до +50– Напряжение питания, В: 220– Потребляемая мощность, Вт: не более 3– Тип крепления: петли на задней стенке– Управление: переключатель на проводе:количество положений переключателя, не менее 3, в том числе: ждите, погашено, входите.– Длина провода пульта базовая, м: не менее 10. |