Световое табло свободно/занято 340х140х20 мм.

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/svetovoe-tablo-svobodno-zanyato>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Световое табло | Назначение:  Табло световое  Характеристики:  – Размер, мм: не менее 340х140х20 не более 350х150х30  – Материал:  корпус: декоративный профиль серебристый,  лицевая панель: акриловое стекло, затянутое пленкой.  – Цвет свечения: красный "ЗАНЯТО", зеленый "СВОБОДНО"  – Подсветка: внутренняя, светодиодная  – Условия эксплуатации, градус С: От -5 до +50  – Напряжение питания, В: 220  – Потребляемая мощность, Вт: не более 3  – Тип крепления: петли на задней стенке  – Управление: переключатель на проводе:  количество положений переключателя, не менее 3, в том числе: ждите, погашено, входите.  – Длина провода пульта базовая, м: не менее 10. |