Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA повышенной комфортности

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/unitaz-dlya-invalidov-sootvetstvuiuschii-normam-dstrana-povyshennoi-komfortnosti>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Унитаз для инвалидов повышенной комфортности | Назначение:Унитаз для инвалидов повышенной комфортностиХарактеристики:– Вид: унитаз напольный, пристенный, система канализации скрыта корпусом– Габариты унитаза, мм: не менее 800х370х870 не более 810х380х880– Размер чаши (ДхШхВ), мм: не менее 800х370х450– Выпуск: универсальный– Цвет: белый– Материал унитаза с бачком: керамика или эквивалент– Материал сидения без крышки: пластик– Тип чаши: воронкообразная– Соответствие нормам СП: наличие– Специальный фиксатор к унитазу для безопасной эксплуатации при пересаживании с кресла-коляски: наличие– Кнопка смыва унитаза оснащена тактильными обозначениями: наличие– Выбор режима слива воды: наличиеВ комплекте:1. Напольная чаша: наличие;2. Сливной бачок: наличие;3. Арматура для сливного бачка: наличие;4. Сиденье без крышки: наличие;5. Крепежные элементы: наличие. |