Унитаз для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA повышенной комфортности

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/unitaz-dlya-invalidov-sootvetstvuiuschii-normam-dstrana-povyshennoi-komfortnosti>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Унитаз для инвалидов повышенной комфортности | Назначение:  Унитаз для инвалидов повышенной комфортности  Характеристики:  – Вид: унитаз напольный, пристенный, система канализации скрыта корпусом  – Габариты унитаза, мм: не менее 800х370х870 не более 810х380х880  – Размер чаши (ДхШхВ), мм: не менее 800х370х450  – Выпуск: универсальный  – Цвет: белый  – Материал унитаза с бачком: керамика или эквивалент  – Материал сидения без крышки: пластик  – Тип чаши: воронкообразная  – Соответствие нормам СП: наличие  – Специальный фиксатор к унитазу для безопасной эксплуатации при пересаживании с кресла-коляски: наличие  – Кнопка смыва унитаза оснащена тактильными обозначениями: наличие  – Выбор режима слива воды: наличие  В комплекте:  1. Напольная чаша: наличие;  2. Сливной бачок: наличие;  3. Арматура для сливного бачка: наличие;  4. Сиденье без крышки: наличие;  5. Крепежные элементы: наличие. |