# Унитаз подвесной для инвалидов соответствующий нормам DSTRANA

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/unitaz-podvesnoi-bez-installyatsiei-dlya-invalidov-sootvetstvuiuschii-normam-dstrana>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Унитаз подвесной для инвалидов  | Назначение:Унитаз для инвалидовХарактеристики:– Тип: подвесной– Соответствие ГОСТ и СП: наличие– Размер общий (ДхШхВ), мм: 700х361х385– Размер чаши (внешний), мм: 430х361– Цвет: белый– Покрытие: эмаль– Слив: универсальный – Материал унитаза: санитарный фарфор– Сидение без крышки: наличие– Материал сиденья: пластик– Инсталляция для унитаза: наличие– Размер инсталляции, мм: 506х1144– Тип инсталляции: каркасная конструкция– Комплект креплений, труб и аксессуаров для инсталляции: наличие– Крышка бачка: наличие– Тип сливного бачка: скрытый– Кнопка смыва: наличие– Особенности кнопки смыва: полный/не полный смыв |