[image: image1.png]AOCTYTIHAA

@CTPAHA





Унитаз-компакт высокий для людей с ограничениями ОДА 

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/unitaz-kompakt-dlya-mgn 
	Наименование товара,

работы, услуги
	Технические показатели

	Унитаз-компакт высокий для людей с ограничениями ОДА
	Унитаз для инвалидов должен быть оснащен высокой посадкой, а также должен быть специально разработан для пожилых людей и для людей с ограниченными двигательными возможностями.  

Технические характеристики:
· Размер изделия: 815х353х625 мм
· Подвод воды: нижний

· Тип выпуска: горизонтальный 

· Высота чаши унитаза: 455 мм 
· Установочная глубина: не менее 615 мм
· Установочная ширина: не менее 350 мм и не более 400 мм
· Тип смыва: щелевой
· Сиденье: в комплекте

· Режим смыва: 2-х режимный, 3/6 л
В комплекте:
· Напольная чаша: не менее 1 шт.
· Сливной бачок: не менее 1 шт.
· Арматура для сливного бачка: не менее 1 шт.
· Крышка сиденье: не менее 1 шт.
· Крепежные элементы: не менее 1 комплекта.



