# Унитаз-компакт высокий для людей с ограничениями ОДА

Ссылка на товар на нашем сайте: https://dostupnaya-strana.ru/products/unitaz-kompakt-dlya-invalidov-co-450kh340kh600mm

| Наименование товара, работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Унитаз-компакт высокий для людей с ограничениями ОДА | Унитаз для инвалидов должен быть оснащен высокой посадкой, а так же должен быть специально разработан для пожилых людей и для людей с ограниченными двигательными возможностями. Технические характеристики: Размер изделия: не менее 810х360х590 мм и не более 830х380х610 мм Тип слива: кнопочный однорежимный Рабочий объем сливного бачка: не менее 5 литров и не более 7 литров Подвод воды: нижний Тип выпуска: горизонтальный под углом Материал сиденья с крышкой: полипропилен Высота чаши унитаза: не менее 430 мм и не более 460 мм Установочная высота: не менее 800 мм и не более 840 мм Установочная глубина: не менее 590 мм и не менее 630 мм Установочная ширина: не менее 350 мм и не более 400 мм Тип смыва: щелевой Тип выпуска: косой В комплекте: Напольная чаша: не менее 1 шт. Сливной бачок: не менее 1 шт. Арматура для сливного бачка: не менее 1 шт. Крышка сиденье: не менее 1 шт. Крепежные элементы: не менее 1 комплекта. |