**Доводчик DSD604 для дверей до 160кг**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/dovodchik-diplomat-604-120kg>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Доводчик для дверей** | **Технические характеристики:**Морозостойкий, °С: до минус 30 °С.Нагрузка, кг: не более 160 кг.Без дополнительной фиксацииЦвет: коричневый, серый, белыйГабаритные размеры, мм: не менее 202х42х64 не более 247х51х79ммПосадочный размер, мм: не менее 189х17 не более 231х20ммРегулировка скорости: в двух диапазонах от 180° до 18° и от 18° до 0°Вес двери, кг: не более 160кгШирина двери, мм: не более 1100ммМощность: евростандарт EN 4Диапазон рабочих температур, °С: от минус 30 °С до + 70 °СТип резины: NBR ISO 1629Материал: силумин |