Набор посуды для инвалидов и пожилых людей DStrana

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/nabor-posudy-dlya-invalidov-i-pozhilykh-liudei>

| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Набор посуды для инвалидов и пожилых людей | Назначение:Набор посуды для инвалидов и пожилых людей (малые средства реабилитации) предназначен для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании в учреждениях социального обслуживания и в быту.Характеристики:– Способ хранения: Хранить в сухом, проветриваемом помещении, а также в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения.– Инструкции по уходу: Мыть теплой водой с легким раствором моющего средства.– Количество предметов в наборе, шт: не менее 9, в том числе:1. Чашка с защитой от удушья, шт: не менее 1: - вид: чашка с вырезом для носа и подстаканником с двумя ручками, - материал изделия: полипропилен, силикон - размер, мм: не менее 133 - объем, мл: не менее 2502. Стакан с ограничением подачи жидкости, шт: не менее 1: - вид: поильник с ручками и крышка с трубочкой - материал изделия: полипропилен, силикон - размер, мм: не менее 120  - объем, мл: не менее 3503. Миска с защитой от проливания, шт: не менее 1: - вид: глубокая тарелка, на присосках, удерживающих тарелку на месте, с высоким закругленным бортиком в форме совка - материал изделия: полипропилен, силикон - размер, мм: не менее 128х60 - объем, мл: не менее 4504. Тарелка с защитой от проливания, шт: не менее 1: - вид: тарелка на присосках, удерживающих тарелку на месте, с высоким бортиком с одной стороны - материал изделия: полипропилен, силикон - размер, мм: не менее 185х50 - объем, мл: не менее 7505. Оградитель тарелок для пищи, шт: не менее 1: - вид: бортик-ограничитель на тарелку со специальным желобком для плотного примыкания к тарелке. - материал изделия: поликарбонат - размер, мм: высота: не менее 37диаметр: не менее 1906. Адаптивная ложка, шт: не менее 1: - вид: столовая ложка с толстой ручкой - прибор имеет возможность утяжеления, конструкция ручки полая внутри: наличие. - ремешок для фиксации: наличие - возможность согнуть прибор под нужным углом: наличие. - материал изделия: нержавеющая сталь, силикон - размер, мм: не менее 250 7. Адаптивная ложка-вилка, шт: не менее 1: - вид: столовый прибор с толстой ручкой в виде ложки с зубцами в передней части  - прибор имеет возможность утяжеления, конструкция ручки полая внутри: наличие. - ремешок для фиксации: наличие - возможность согнуть прибор под нужным углом: наличие. - материал изделия: нержавеющая сталь, силикон - размер, мм: не менее 2408. Адаптивная вилка, шт: не менее 1: - вид: вилка с толстой ручкой - прибор имеет возможность утяжеления, конструкция ручки полая внутри: наличие. - ремешок для фиксации: наличие - возможность согнуть прибор под нужным углом: наличие. - материал изделия: нержавеющая сталь, силикон - размер, мм: не менее 250 9. Адаптивный нож, шт: не менее 1: - вид: нож с толстой ручкой - прибор имеет возможность утяжеления, конструкция ручки полая внутри: наличие. - ремешок для фиксации: наличие - материал изделия: нержавеющая сталь, силикон - размер, мм: не менее 246 |