Набор посуды для инвалидов и пожилых людей DStrana

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/nabor-posudy-dlya-invalidov-i-pozhilykh-liudei>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Набор посуды для инвалидов и пожилых людей | Назначение:  Набор посуды для инвалидов и пожилых людей (малые средства реабилитации) предназначен для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании в учреждениях социального обслуживания и в быту.  Характеристики:  – Способ хранения: Хранить в сухом, проветриваемом помещении, а также в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения.  – Инструкции по уходу: Мыть теплой водой с легким раствором моющего средства.  – Количество предметов в наборе, шт: не менее 9, в том числе:  1. Чашка с защитой от удушья, шт: не менее 1:  - вид: чашка с вырезом для носа и подстаканником с двумя ручками,  - материал изделия: полипропилен, силикон  - размер, мм: не менее 133  - объем, мл: не менее 250  2. Стакан с ограничением подачи жидкости, шт: не менее 1:  - вид: поильник с ручками и крышка с трубочкой  - материал изделия: полипропилен, силикон  - размер, мм: не менее 120  - объем, мл: не менее 350  3. Миска с защитой от проливания, шт: не менее 1:  - вид: глубокая тарелка, на присосках, удерживающих тарелку на месте, с высоким закругленным бортиком в форме совка  - материал изделия: полипропилен, силикон  - размер, мм: не менее 128х60  - объем, мл: не менее 450  4. Тарелка с защитой от проливания, шт: не менее 1:  - вид: тарелка на присосках, удерживающих тарелку на месте, с высоким бортиком с одной стороны  - материал изделия: полипропилен, силикон  - размер, мм: не менее 185х50  - объем, мл: не менее 750  5. Оградитель тарелок для пищи, шт: не менее 1:  - вид: бортик-ограничитель на тарелку со специальным желобком для плотного примыкания к тарелке.  - материал изделия: поликарбонат  - размер, мм:  высота: не менее 37  диаметр: не менее 190  6. Адаптивная ложка, шт: не менее 1:  - вид: столовая ложка с толстой ручкой  - прибор имеет возможность утяжеления, конструкция ручки полая внутри: наличие.  - ремешок для фиксации: наличие  - возможность согнуть прибор под нужным углом: наличие.  - материал изделия: нержавеющая сталь, силикон  - размер, мм: не менее 250  7. Адаптивная ложка-вилка, шт: не менее 1:  - вид: столовый прибор с толстой ручкой в виде ложки с зубцами в передней части  - прибор имеет возможность утяжеления, конструкция ручки полая внутри: наличие.  - ремешок для фиксации: наличие  - возможность согнуть прибор под нужным углом: наличие.  - материал изделия: нержавеющая сталь, силикон  - размер, мм: не менее 240  8. Адаптивная вилка, шт: не менее 1:  - вид: вилка с толстой ручкой  - прибор имеет возможность утяжеления, конструкция ручки полая внутри: наличие.  - ремешок для фиксации: наличие  - возможность согнуть прибор под нужным углом: наличие.  - материал изделия: нержавеющая сталь, силикон  - размер, мм: не менее 250  9. Адаптивный нож, шт: не менее 1:  - вид: нож с толстой ручкой  - прибор имеет возможность утяжеления, конструкция ручки полая внутри: наличие.  - ремешок для фиксации: наличие  - материал изделия: нержавеющая сталь, силикон  - размер, мм: не менее 246 |