Ходунки шагающие DSTRANA

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/khodunki-shagaiuschie-dstrana>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Ходунки шагающие | Назначение:  Ходунки предназначены для людей с инвалидностью, для пожилых людей и больных, проходящих реабилитацию. Позволяют сохранять равновесие, улучшают координацию движений и уменьшают нагрузку на ноги.  Характеристики:  – Размер, см: не менее 53х45х74-84  – Материал изделия: нержавеющая сталь, пластик  – Цвет изделия: хром, черный  – Тип: шагающие  – Конструкция: многоопорная  – Регулировка высоты: наличие  – Насадки на ножки (резиновые), шт: не менее 8 |