Ходунки складные со съемными колесами DSTRANА

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/khodunki-skladnye-so-semnymi-kolesami-dstrana>

| Наименование товара,  работы, услуги | Технические показатели |
| --- | --- |
| Ходунки складные со съемными колесами | Назначение:  Ходунки предназначен для людей с инвалидностью, для пожилых людей, больных с нарушениями опорно-двигательной системы и проходящих реабилитацию после травм и болезней.  Характеристики:  – Размер, см: не менее 53х45х74-84  – Материал изделия: нержавеющая сталь, пластик  – Цвет изделия: хром, черный  – Тип: складные  – Конструкция: многоопорная.  – Колеса передние:  количество, шт: не менее 2,  тип: съемные.  – Резиновые насадки, шт: не менее 4. |